排污许可证申请表（试行）

（重新申请）

单位名称：宁波赫革丽高分子科技有限公司

注册地址：宁波市北仑区丽亚路18号

行业类别：专项化学用品制造

生产经营场所地址：宁波市北仑区丽亚路18号

统一社会信用代码：91330206747395442T

法定代表人（主要负责人）：林勇

技术负责人：朱承恩

固定电话：0574-86231515

移动电话：13567859353

企业盖章：

申请日期：年月日

- 一、排污单位基本情况

表1 排污单位基本信息表

| 单位名称 | 宁波赫革丽高分子科技有限公司 | 注册地址 | 宁波市北仑区丽亚路18号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产经营场所地址 | 宁波市北仑区丽亚路18号 | 邮政编码（1） | 315803 |
| 行业类别 | 专项化学用品制造 | 是否投产（2） | 是 |
| 投产日期（3） | 2007-12-24 |  |  |
| 生产经营场所中心经度（4） | 121°46′53.33″ | 生产经营场所中心纬度（5） | 29°57′47.09″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 | 91330206747395442T |
| 技术负责人 | 朱承恩 | 联系电话 | 13567859353 |
| 所在地是否属于大气重点控制区（6） | 是 | 所在地是否属于总磷控制区（7） | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区（7） | 是 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域（8） | 否 |
| 是否位于工业园区（9） | 是 | 所属工业园区名称 | 宁波经济技术开发区 |
| 是否有环评审批文件 | 是 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号（10） | 甬环建【2005】61号. |
| 是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件（11） | 否 | 认定或备案文件文号 |  |
| 是否需要改正（12） | 否 | 排污许可证管理类别（13） | 重点管理 |
| 是否有主要污染物总量分配计划文件（14） | 是 | 总量分配计划文件文号 | 浙BI2014A0152 |
| 是否通过污染物排放量削减替代获得重点污染物排放总量控制指标; 是; 削减替代来源; 生态环境管理部门. |
| 化学需氧量总量控制指标（t/a）; 0.64. 氨氮（NH3-N）总量控制指标（t/a）; 0.11. |

注：（1）指生产经营场所地址所在地邮政编码。

（2）2015年1月1日起，正在建设过程中，或者已建成但尚未投产的，选“否”；已经建成投产并产生排污行为的，选“是”。

（3）指已投运的排污单位正式投产运行的时间，对于分期投运的排污单位，以先期投运时间为准。

（4）、（5）指生产经营场所中心经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（6）“大气重点控制区”指生态环境部关于大气污染特别排放限值的执行范围。

（7）总磷、总氮控制区是指《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）以及生态环境部相关文件中确定的需要对总磷、总氮进行总量控制的区域。

（8）是指各省根据《土壤污染防治行动计划》确定重金属污染排放限值的矿产资源开发活动集中的区域。

（9）是指各级人民政府设立的工业园区、工业集聚区等。

（10）是指环境影响评价报告书、报告表的审批文件号，或者是环境影响评价登记表的备案编号。

（11）对于按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）和《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的项目，须列出证明符合要求的相关文件名和文号。

（12）指首次申请排污许可证时，存在未批先建或不具备达标排放能力的，且受到生态环境部门处罚的排污单位，应选择“是”，其他选“否”。

（13）排污单位属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中排污许可重点管理的，应选择“重点”，简化管理的选择“简化”。

（14）对于有主要污染物总量控制指标计划的排污单位，须列出相关文件文号（或者其他能够证明排污单位污染物排放总量控制指标的文件和法律文书），并列出上一年主要污染物总量指标；对于总量指标中包括自备电厂的排污单位，应当在备注栏对自备电厂进行单独说明。

- 二、排污单位登记信息

- （一）主要产品及产能

表2 主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称 （2） | 生产设施编号 | 是否为备用锅炉 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品（介质）名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 聚酯多醇生产线; 供热系统; 锅炉; MF0034; 否; 有机热载体; 4.1; MW; 额定压力：0.7mpa 额定温度：300℃; 1、锅炉专用于公司反应釜RA1505 AR1506生产聚酯多远醇供热，为有机热载体锅炉（导热油） 2、锅炉2007年至2013年5月使用燃料为重油；主要污染物排放：二氧化碳排放量为2.8吨/年、烟尘为0.175吨/年 3、2013年10锅炉燃料改为天然气 ；主要污染物 排放：无 大气污染物排放形式：无 4、产品（介质）名称 ：有机热载体 5、天然气每年消耗量：14.9526万立方米; 有机热载体; 4.1; ,MW; 6000; /; RA1505 AR1506共生产多远醇：6000吨/年. |

| 序号 | 生产线名称 | 生产线编号 | 产品种类 | 产品名称 | 设计值 | 计量单位 | 设计年生产时间（d） | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 聚氨酯树脂; AR1203; 聚氨酯树脂; 聚氨酯树脂; 7425; t/a; 200. 2; LCP树脂; R101B/R201B/R301B; LCP树脂; LCP树脂; 1000; t/a; 330. 3; 聚氨酯树脂; AR0611; 聚氨酯树脂; 聚氨酯树脂; 2500; t/a; 200. 4; 皮革光亮剂; AR0114; 皮革光亮剂; 皮革光亮剂; 182; t/a; 70. 5; 聚氨酯树脂; AR1201; 聚氨酯树脂; 聚氨酯树脂; 7422; t/a; 200. 6; 聚氨酯树脂; AR0610; 聚氨酯树脂; 聚氨酯树脂; 2500; t/a; 200. 7; 聚氨酯树脂; AR0609; 聚氨酯树脂; 聚氨酯树脂; 2500; t/a; 200. 8; 聚酯多元醇; AR1506; 聚酯多元醇; 聚酯多元醇; 3000; t/a; 200. 9; 聚酯多元醇; AR1505; 聚酯多元醇; 聚酯多元醇; 3000; t/a; 200. 10; LCP树脂; R101A/R201A/R301A; LCP树脂; LCP树脂; 1000; t/a; 330. 11; 皮革光亮剂; AR0413; 皮革光亮剂; 皮革光亮剂; 727; t/a; 300. 12; 聚氨酯树脂; AR0608; 聚氨酯树脂; 聚氨酯树脂; 2500; t/a; 200. 13; 皮革光亮剂; AR0612; 皮革光亮剂; 皮革光亮剂; 1091; t/a; 330. 14; 聚氨酯粘接剂; AR0607; 聚氨酯粘接剂; 聚氨酯粘接剂; 3000; t/a; 330. 15; 聚氨酯树脂; AR1204; 聚氨酯树脂; 聚氨酯树脂; 7422; t/a; 200. 16; 聚氨酯树脂; AR1202; 聚氨酯树脂; 聚氨酯树脂; 7422; t/a; 200. |

表2-1 主要产品及产能信息补充表

| 序号 | 生产线名称 | 生产线编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 生产设施名称 | 生产设施编号 | 设施参数 |  |  |  | 其他设施信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1; 聚氨酯树脂; AR1203; 聚氨酯树脂; 反应; 反应釜; AR1203; 容积; m3; 12; 材质：不锈钢; 1套; 为常压反应. 2; 其他; TW001; 污水处理站; 物化+生化; 污水处理设施; TW001; 处理能力; t/h; /. 3; LCP树脂; R101B/R201B/R301B; LCP树脂生产线; 反应; LCP树脂反应釜; R101B; 容积; m3; 5; 材质：不锈钢; 1套. 4; 聚氨酯树脂; AR0611; 聚氨酯树脂; 反应; 反应釜; AR0611; 容积; m3; 6; 材质：不锈钢; 1套; 为常压反应. 5; 皮革光亮剂; AR0114; 皮革光亮剂; 反应; 反应釜; AR0114; 容积; m3; 1; 材质：不锈钢; 1套; 为常压反应. 6; 聚氨酯树脂; AR1201; 聚氨酯树脂; 反应; 反应釜; AR1201; 容积; m3; 12; 材质：不锈钢; 1套; 为常压反应. 7; 聚氨酯树脂; AR0610; 聚氨酯树脂; 反应; 反应釜; AR0610; 容积; m3; 6; 材质：不锈钢; 1套; 为常压反应. 8; 聚氨酯树脂; AR0609; 聚氨酯树脂; 反应; 反应釜; AR0609; 容积; m3; 6; 材质：不锈钢; 1套; 为常压反应. 9; 聚酯多元醇; AR1506; 聚酯多元醇; 反应; 反应釜; AR1506; 容积; m3; 15; 材质：不锈钢; 1套; 负压反应. 10; 聚酯多元醇; AR1505; 聚酯多元醇; 反应; 反应釜; AR1505; 容积; m3; 15; 材质：不锈钢; 1套; 负压反应. 11; LCP树脂; R101A/R201A/R301A; LCP树脂生产线; 反应; LCP树脂反应釜; R101A; 容积; m3; 5; 材质：不锈钢; 1套. 12; 皮革光亮剂; AR0413; 皮革光亮剂; 反应; 反应釜; AR0413; 容积; m3; 4; 材质：不锈钢; 1套; 为常压反应. 13; 聚氨酯树脂; AR0608; 聚氨酯树脂; 反应; 反应釜; AR0608; 容积; m3; 6; 材质：不锈钢; 1套; 为常压反应. 14; 皮革光亮剂; AR0612; 皮革光亮剂; 反应; 反应釜; AR0612; 容积; m3; 6; 材质：不锈钢; 1套; 为常压反应. 15; 聚氨酯粘接剂; AR0607; 聚氨酯粘接剂; 反应; 反应釜; AR0607; 容积; m3; 6; 材质：不锈钢; 1套; 为常压反应. 16; 聚氨酯树脂; AR1204; 聚氨酯树脂; 反应; 反应釜; AR1204; 容积; m3; 12; 材质：不锈钢; 1套; 为常压反应. 17; 聚氨酯树脂; AR1202; 聚氨酯树脂; 反应; 反应釜; AR1202; 容积; m3; 12; 材质：不锈钢; 1套; 为常压反应. |

注：（1）指主要生产单元所采用的工艺名称。

（2）指某生产单元中主要生产设施（设备）名称。

（3）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位。

（4）指相应工艺中主要产品名称。

（5）、（6）指相应工艺中主要产品设计产能。

（7）指设计年生产时间。

- （二）主要原辅材料及燃料

表3 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 |  | 种类（1） |  | 类型 |  | 名称（2） |  | 设计年使用量 |  | 计量单位（3） |  | 有毒有害成分 |  |  | 成分占比(%) |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 原辅料; 聚氨酯树脂; 二苯甲烷-4,4-二异氰酸酯; 4581; t/a; 二苯甲烷-4,4-二异氰酸酯; 100; /. 原辅料; 聚氨酯粘接剂; 丙酮; 270; t/a; 丙酮; 100; /. 原辅料; 聚氨酯粘接剂; 甲苯; 300; t/a; 甲苯; 100; /. 原辅料; 聚氨酯粘接剂; 甲苯-2,4-二异氰酸酯; 360; t/a; 甲苯-2,4-二异氰酸酯; 100; /. 原辅料; 聚氨酯粘接剂; 六亚甲基二异氰酸酯; 21.6; t/a; 六亚甲基二异氰酸酯; 100; /. 原辅料; 聚氨酯粘接剂; 乙酸乙酯; 630; t/a; 乙酸乙酯; 100; /. 原辅料; 聚酯多元醇; 1,4-丁二醇; 2340; t/a; 1,4-丁二醇; 100; /. 原辅料; 聚酯多元醇; 二乙二醇; 888; t/a; 二乙二醇; 0; /. 原辅料; 聚酯多元醇; 己二酸; 4187; t/a; 己二酸; 0; /. 原辅料; 聚酯多元醇; 乙二醇; 2390; t/a; 乙二醇; 0; /. 原辅料; 皮革光亮剂; 丁酮; 1674; t/a; 丁酮; 100; /. 原辅料; 皮革光亮剂; 异佛尔酮二胺; 14.56; t/a; 异佛尔酮二胺; 100; /. 原辅料; 皮革光亮剂; 异佛尔酮二异氰酸酯; 38; t/a; 异佛尔酮二异氰酸酯; 100; /. 原辅料; 生产聚氨酯树脂; N,N-二甲基甲酰胺; 28902; t/a; N,N-二甲基甲酰胺; 100; /. 2; 原辅料; 生产废气设施吸附装置; 活性炭; 3; t/a; 颗粒物; 0; /. 原辅料; 污水处理; 液碱; 1; t/a; 液碱; 30; /. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 |  | 设计年使用量 |  | 计量单位 |  | 灰分(%) |  | 硫分(%) |  | 挥发分(%) |  | 低位发热量(kJ/kg) | 有毒有害物质 |  | 成分占比（%） |  | 其他信息 |
| 1; 天然气; 14.9526; m3; 0; 0; 0; 0; 天然气; 0; /. |

注：（1）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。

（2）指原料、辅料名称。

（3）指万t/a、万m3/a等。

（4）指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。

- （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产线名称及编号 | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 聚氨酯树脂，AR1203; 聚氨酯树脂; AR1203; 反应釜; 聚氨酯树脂（湿法）; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; 风量6000m3/h; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口; 25米. 聚氨酯树脂（湿法）; N，N-二甲基甲酰胺; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; 风量6000m3/h; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 聚氨酯树脂（湿法）; 颗粒物; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; 风量6000m3/h; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 2; 聚氨酯树脂，AR0611; 聚氨酯树脂; AR0611; 反应釜; 聚氨酯树脂（干法）; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; 废气处理量6000m3/h; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 聚氨酯树脂（干法）; 非甲烷总烃; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; 废气处理量6000m3/h; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 聚氨酯树脂（干法）; N，N-二甲基甲酰胺; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; 废气处理量6000m3/h; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 3; 皮革光亮剂，AR0114; 皮革光亮剂; AR0114; 反应釜; 皮革光亮剂; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 皮革光亮剂; N，N-二甲基甲酰胺; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 皮革光亮剂; 2-丁酮; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 4; 聚氨酯树脂，AR1201; 聚氨酯树脂; AR1201; 反应釜; 聚氨酯树脂（湿法）; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 其他; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 聚氨酯树脂（湿法）; N，N-二甲基甲酰胺; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 5; 聚氨酯树脂，AR0610; 聚氨酯树脂; AR0610; 反应釜; 聚氨酯树脂（干法）; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 聚氨酯树脂（干法）; N，N-二甲基甲酰胺; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 聚氨酯树脂（干法）; 2-丁酮; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 聚氨酯树脂（干法）; 丙酮; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 聚氨酯树脂（干法）; 颗粒物; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 6; 聚氨酯树脂，AR0609; 聚氨酯树脂; AR0609; 反应釜; 聚氨酯树脂（干法）; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 聚氨酯树脂（干法）; N，N-二甲基甲酰胺; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 聚氨酯树脂（干法）; 2-丁酮; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 7; 聚酯多元醇，AR1506; 聚酯多元醇; AR1506; 反应釜; 多元醇; 颗粒物; 有组织; TA001; 车间粉尘废气收集; 布袋干式除尘; 90; 是; DA001; 车间粉尘排放口; 是; 主要排放口. 8; 聚酯多元醇，AR1505; 聚酯多元醇; AR1505; 反应釜; 多元醇; 颗粒物; 有组织; TA001; 除尘系统; 布袋除尘; 90; 是; DA001; 车间粉尘排放口; 是; 主要排放口. 9; LCP树脂，R101B/R201B/R301B; LCP树脂生产线; R101B; LCP树脂反应釜; LCP树脂; 挥发性有机物; 有组织; TA005; LCP废气收集喷淋处理系统; 水喷淋+碱喷淋二级喷淋吸收; 90; 是; DA005; LCP树脂废气排放口; 是; 主要排放口. LCP树脂; 颗粒物; 有组织; TA005; LCP废气收集喷淋处理系统; 水喷淋+碱喷淋二级喷淋吸收; 90; 是; DA005; LCP树脂废气排放口; 是; 主要排放口. LCP树脂; 非甲烷总烃; 有组织; TA005; LCP废气收集喷淋处理系统; 水喷淋+碱喷淋二级喷淋吸收; 90; 是; DA005; LCP树脂废气排放口; 是; 主要排放口. 10; LCP树脂，R101A/R201A/R301A; LCP树脂生产线; R101A; LCP树脂反应釜; LCP树脂; 挥发性有机物; 有组织; TA005; LCP废气收集喷淋处理系统; 水喷淋+碱喷淋二级喷淋吸收; 90; 是; DA005; LCP树脂废气排放口; 是; 主要排放口. LCP树脂; 颗粒物; 有组织; TA005; LCP废气收集喷淋处理系统; 水喷淋+碱喷淋二级喷淋吸收; 90; 是; DA005; LCP树脂废气排放口; 是; 主要排放口. LCP树脂; 非甲烷总烃; 有组织; TA005; LCP废气收集喷淋处理系统; 水喷淋+碱喷淋二级喷淋吸收; 90; 是; DA005; LCP树脂废气排放口; 是; 主要排放口. 11; 皮革光亮剂，AR0413; 皮革光亮剂; AR0413; 反应釜; 皮革光亮剂; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 皮革光亮剂; N，N-二甲基甲酰胺; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 皮革光亮剂; 2-丁酮; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 12; 聚氨酯树脂，AR0608; 聚氨酯树脂; AR0608; 反应釜; 聚氨酯树脂（干法）; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 聚氨酯树脂（干法）; 异佛尔酮二异氰酸酯; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 13; 其他，TW001; 污水处理站; TW001; 污水处理设施; 污水站废气; 挥发性有机物; 有组织; TA004; 水喷淋塔; 水喷淋吸收; 75; 是; DA004; 污水储罐废气收集排放口; 是; 一般排放口. 污水站废气; N，N-二甲基甲酰胺; 有组织; TA004; 水喷淋塔; 水喷淋塔; 75; 是; DA004; 污水储罐废气收集排放口; 是; 一般排放口. 污水站废气; 非甲烷总烃; 有组织; TA004; 水喷淋塔; 水喷淋吸收; 75; 是; DA004; 污水储罐废气收集排放口; 是; 一般排放口. 污水站废气; 硫化氢; 有组织; TA004; 水喷淋塔; 水喷淋吸收; 75; 是; DA004; 污水储罐废气收集排放口; 是; 一般排放口. 14; 皮革光亮剂，AR0612; 皮革光亮剂; AR0612; 反应釜; 皮革光亮剂; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 皮革光亮剂; 异佛尔酮二异氰酸酯; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 15; 聚氨酯树脂，AR1202; 聚氨酯树脂; AR1202; 反应釜; 聚氨酯树脂（湿法）; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 聚氨酯树脂（湿法）; N，N-二甲基甲酰胺; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 16; 聚氨酯粘接剂，AR0607; 聚氨酯粘接剂; AR0607; 反应釜; 聚氨酯粘结剂; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 聚氨酯粘结剂; 甲苯; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 聚氨酯粘结剂; 2，4-二异酸甲苯酯; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. 17; 聚氨酯树脂，AR1204; 聚氨酯树脂; AR1204; 反应釜; 聚氨酯树脂（湿法）; 挥发性有机物; 有组织; TA002; 有机废气收集治理系统; 吸附; 90; 是; DA002; 生产废气处理排放口; 是; 主要排放口. |

| 序号 | 主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 聚酯多醇生产线; MF0034; 锅炉; 锅炉燃烧废气; 二氧化硫; 有组织; TA003; 其他; 是; DA003; 锅炉烟气排放口; 是; 主要排放口; 高度20米. 锅炉燃烧废气; 氮氧化物; 有组织; TA003; 其他; 是; DA003; 锅炉烟气排放口; 是; 主要排放口; 高度20米. 锅炉燃烧废气; 颗粒物; 有组织; TA003; 其他; 是; DA003; 锅炉烟气排放口; 是; 主要排放口; 高度20米. 锅炉燃烧废气; 林格曼黑度; 有组织; TA003; 其他; 是; DA003; 锅炉烟气排放口; 是; 主要排放口; 高度20米. |

注：（1）指主要生产设施。

（2）指生产设施对应的主要产污环节名称。

（3）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（4）指有组织排放或无组织排放。

（5）污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。

（6）排放口编号可按照地方生态环境主管部门现有编号进行填写或者由排污单位自行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

表5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产线类型及编号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理水量（t/h） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; ，; 综合废水,初期雨水,生活污水,生产废水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,悬浮物,总有机碳,五日生化需氧量,石油类,甲苯; TW001; 综合废水处理设施; 格栅→调节池→水解酸化池→A/O池→二沉池→达标排放; 是; 设施日处理量：150吨; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量稳定; DW001; 污水排放口; 是; 主要排放口-总排口; /. |

注：（1）指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

（2）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（3）包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

（4）包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

（5）指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

（6）排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

- 三、大气污染物排放

- （一）排放口

表6 大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 车间粉尘排放口; 颗粒物; 121°46′53.80″; 29°57′50.94″; 15; 0.4; 常温. 2; DA002; 生产废气处理排放口; 2-丁酮,挥发性有机物,N，N-二甲基甲酰胺,甲苯,2，4-二异酸甲苯酯,异佛尔酮二异氰酸酯,丙酮,颗粒物,非甲烷总烃; 121°46′53.26″; 29°57′47.02″; 20; 0.4; 常温. 3; DA003; 锅炉烟气排放口; 林格曼黑度,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物; 121°46′50.20″; 29°57′52.56″; 20; 0.56; 110. 4; DA004; 污水储罐废气收集排放口; N，N-二甲基甲酰胺,非甲烷总烃,挥发性有机物,硫化氢; 121°46′53.18″; 29°57′47.23″; 20; 0.4; 常温. 5; DA005; LCP树脂废气排放口; 挥发性有机物,颗粒物,非甲烷总烃; 121°46′55.16″; 29°57′50.22″; 25; 0.4; 常温. |

注：（1）指排气筒所在地经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）对于不规则形状排气筒，填写等效内径。

表7 废气污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1） |  |  | 环境影响评价批复要求（2） | 承诺更加严格排放限值（3） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 | 速率限值(kg/h) |  |  |  |
| 1; DA002; 生产废气处理排放口; 颗粒物; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 30mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 2; DA002; 生产废气处理排放口; 异佛尔酮二异氰酸酯; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 1mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 3; DA002; 生产废气处理排放口; 甲苯; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; /mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 4; DA002; 生产废气处理排放口; N，N-二甲基甲酰胺; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; /mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 5; DA002; 生产废气处理排放口; 丙酮; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; /mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 6; DA002; 生产废气处理排放口; 2-丁酮; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; /mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 7; DA002; 生产废气处理排放口; 2，4-二异酸甲苯酯; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 1mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 8; DA002; 生产废气处理排放口; 挥发性有机物; 参照非甲烷总烃; 60mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 9; DA002; 生产废气处理排放口; 非甲烷总烃; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 60mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 10; DA003; 锅炉烟气排放口; 氮氧化物; 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014; 150mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 11; DA003; 锅炉烟气排放口; 林格曼黑度; 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014; 1; /; /; /. 12; DA003; 锅炉烟气排放口; 颗粒物; 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014; 30mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 13; DA003; 锅炉烟气排放口; 二氧化硫; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 50mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 14; DA004; 污水储罐废气收集排放口; 挥发性有机物; 参照非甲烷总烃; 60mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 15; DA004; 污水储罐废气收集排放口; 非甲烷总烃; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 60mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 16; DA004; 污水储罐废气收集排放口; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; /mg/Nm3; 0.58; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 17; DA004; 污水储罐废气收集排放口; N，N-二甲基甲酰胺; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; /mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 18; DA005; LCP树脂废气排放口; 挥发性有机物; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 60mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 19; DA005; LCP树脂废气排放口; 非甲烷总烃; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 60mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 20; DA005; LCP树脂废气排放口; 颗粒物; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 20mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. |

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

（2）新增污染源必填。

（3）如火电厂超低排放浓度限值。

- （二）有组织排放信息

表8 大气污染物有组织排放表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 申请许可排放浓度限值 | 申请许可排放速率限值 (kg/h) | 申请年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊排放浓度限值 （1） | 申请特殊时段许可排放量限值 （2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA002; 生产废气处理排放口; 挥发性有机物; 60mg/Nm3; /; 2.16; 2.16; 2.16; /; /; /mg/Nm3; /. 2; DA002; 生产废气处理排放口; 非甲烷总烃; 60mg/Nm3; /. 3; DA002; 生产废气处理排放口; N，N-二甲基甲酰胺; /mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. 4; DA002; 生产废气处理排放口; 2-丁酮; /mg/Nm3; /. 5; DA002; 生产废气处理排放口; 颗粒物; 30mg/Nm3; /. 6; DA002; 生产废气处理排放口; 丙酮; /mg/Nm3; /. 7; DA002; 生产废气处理排放口; 2，4-二异酸甲苯酯; 1mg/Nm3; /. 8; DA002; 生产废气处理排放口; 异佛尔酮二异氰酸酯; 1mg/Nm3; /. 9; DA002; 生产废气处理排放口; 甲苯; /mg/Nm3; /. 10; DA003; 锅炉烟气排放口; 氮氧化物; 150mg/Nm3; /. 11; DA003; 锅炉烟气排放口; 颗粒物; 30mg/Nm3; /; 0.72; 0.72; 0.72; /; /; /mg/Nm3; /. 12; DA003; 锅炉烟气排放口; 二氧化硫; 50mg/Nm3; /. 13; DA003; 锅炉烟气排放口; 林格曼黑度; 1; /. 14; DA005; LCP树脂废气排放口; 挥发性有机物; 60mg/Nm3; /. 15; DA005; LCP树脂废气排放口; 非甲烷总烃; 60mg/Nm3; /. 16; DA005; LCP树脂废气排放口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /. |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; 0.720000; 0.720000; 0.720000; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /; /. VOCs; 2.160000; 2.160000; 2.160000; /; /; /; /. 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA004; 污水储罐废气收集排放口; 非甲烷总烃; 60mg/Nm3; /. 2; DA004; 污水储罐废气收集排放口; N，N-二甲基甲酰胺; /mg/Nm3; /. 3; DA004; 污水储罐废气收集排放口; 硫化氢; /mg/Nm3; 0.58. 4; DA004; 污水储罐废气收集排放口; 挥发性有机物; 60mg/Nm3; /; 0.52; 0.52; 0.52; /; /; /mg/Nm3; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /; /. VOCs; 0.520000; 0.520000; 0.520000; /; /; /; /. 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; /. |
| 全厂有组织排放总计（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; 0.72; 0.72; 0.72; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /; /. VOCs; 2.680000; 2.680000; 2.680000; /; /; /; /. 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; /; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：（1）（2）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求。

（3）“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

- （三）无组织排放信息

表9 大气污染物无组织排放表

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节（1） | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 （mg/Nm3） |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 装置年度检修及非正常停车检修; 检修; 挥发性有机物; 废气收集处理后有组织排放,加强密闭或密封; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 4mg/Nm3; 0.092; 0.092; 0.092; /; /; /. 2; MF0116; 设备动静密封点; 挥发性有机物; 无; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 4mg/Nm3; 参照非甲烷总烃; 1.686240000; 1.686240000; 1.686240000; /; /; /. 3; 污水站废气及有机液体储存调和排放; 污水站及有机液体储存调和; 挥发性有机物; 废气收集处理后有组织排放,加强密闭或密封; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 4mg/Nm3; 0.069; 0.069; 0.069; /; /; /. 4; 循环水系统; 循环水无组织废气排放; 挥发性有机物; 加强密闭或密封; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 4mg/Nm3; 5.17; 5.17; 5.17; /; /; /. 5; 有机液体装卸; 有机液体装卸挥发; 挥发性有机物; 加强密闭或密封; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015 废气收集处理后有组织排放; 4mg/Nm3; 0.11; 0.11; 0.11; /; /; /. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; 7.127240; 7.127240; 7.127240; /; /; /. 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; /; /; /; /; /; /. |

注：（1）主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。

- （四）企业大气排放总许可量

表10  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; 0.72; 0.72; 0.72; /; /. 2; SO2; /; /; /; /; /. 3; NOx; /; /; /; /; /. 4; VOCs; 9.80724; 9.80724; 9.80724; /; /. 5; 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

/

注：（1）“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

- 四、水污染物排放

- （一）排放口

表11 废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |

表11-1 入河排污口信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 入河排污口 |  |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 编号 | 批复文号 |  |

表11-2雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW002; 雨水排放口; 121°46′53.54″; 29°57′47.16″; 进入城市下水道（再入沿海海域）; 间断排放，排放期间流量稳定; 下大雨30分后; 东海; 第四类; 121°46′53.18″; 29°57′45.07″; 雨水排放口为关闭状态，下小雨、大雨前30分钟、事故水打回事故应急池内在经污水处理系统处理达标排放 公司雨水排入市政雨水管网. |

注：（1）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指受纳水体的名称，如南沙河、太子河、温榆河等。

（3）指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。

（4）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；

可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（5）废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。

表12 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 1; DW001; 污水排放口; 121°46′52.03″; 29°57′52.24″; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 早上8：:00-17:00; 小港污水处理厂; 五日生化需氧量; 135mg/L; 20mg/L. 总磷（以P计）; 4.5mg/L; 1.0mg/L. 化学需氧量; 320mg/L; 60mg/L. 总有机碳; 110mg/L; 20mg/L. 总氮（以N计）; 40mg/L; 40mg/L. 悬浮物; 250mg/L; 30mg/L. 氨氮（NH3-N）; 30mg/L; 8mg/L. pH值; 6-9mg/L; 6-9mg/L. |

注：（1）对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；对纳入管控的车间或者生产设施排放口，指废水排出车间或者生产设施边界处经纬度坐标；可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如酒仙桥生活污水处理厂、宏兴化工园区污水处理厂等。

（3）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（4）指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)。

表13 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1） |  | 排水协议规定的浓度限值（如有） | 环境影响评价批复要求 | 承诺更加严格排放限值 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  |  |  |  |
| 1; DW001; 污水排放口; 总磷（以P计）; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 1.0mg/L; 4.5mg/L; /mg/L; /mg/L; /. 2; DW001; 污水排放口; pH值; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 6-9mg/L; 6-9mg/L; /mg/L; /mg/L; /. 3; DW001; 污水排放口; 氨氮（NH3-N）; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 8mg/L; 30mg/L; 25mg/L; /mg/L; /. 4; DW001; 污水排放口; 化学需氧量; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 60mg/L; 320mg/L; 150mg/L; /mg/L; /. 5; DW001; 污水排放口; 总有机碳; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 20mg/L; 110mg/L; /mg/L; /mg/L; /. 6; DW001; 污水排放口; 石油类; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; /mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L; /. 7; DW001; 污水排放口; 甲苯; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; /mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L; /. 8; DW001; 污水排放口; 总氮（以N计）; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 40mg/L; 40mg/L; /mg/L; /mg/L; /. 9; DW001; 污水排放口; 悬浮物; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 30mg/L; 250mg/L; 150mg/L; /mg/L; /. 10; DW001; 污水排放口; 五日生化需氧量; 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015; 20mg/L; 135mg/L; 30mg/L; /mg/L; /. |

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。

（2）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（3）新增污染源必填。

- （二）申请排放信息

表14 废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 申请排放浓度限值 | 申请年排放量限值（t/a）（1） |  |  |  |  | 申请特殊时段排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 污水排放口; 石油类; /mg/L; /; /; /; /; /; /. 2; DW001; 污水排放口; 悬浮物; 30mg/L; /; /; /; /; /; /. 3; DW001; 污水排放口; 甲苯; /mg/L; /; /; /; /; /; /. 4; DW001; 污水排放口; pH值; 6-9mg/L; /; /; /; /; /; /. 5; DW001; 污水排放口; 总有机碳; 20mg/L; /; /; /; /; /; /. 6; DW001; 污水排放口; 氨氮（NH3-N）; 8mg/L; 0.11; 0.11; 0.11; /; /; /. 7; DW001; 污水排放口; 化学需氧量; 60mg/L; 0.64; 0.64; 0.64; /; /; /. 8; DW001; 污水排放口; 总磷（以P计）; 1.0mg/L; /; /; /; /; /; /. 9; DW001; 污水排放口; 总氮（以N计）; 40mg/L; 0.42; 0.42; 0.42; /; /; /. 10; DW001; 污水排放口; 五日生化需氧量; 20mg/L; /; /; /; /; /; /. |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr; 0.640000; 0.640000; 0.640000; /. 氨氮; 0.110000; 0.110000; 0.110000; /. 总氮（以N计）; 0.420000; 0.420000; 0.420000; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr; /. 氨氮; /. 总氮（以N计）; /. |
| 全厂排放口源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; 0.640000; 0.640000; 0.640000; /; /; /. 氨氮; 0.110000; 0.110000; 0.110000; /; /; /. 总氮（以N计）; 0.420000; 0.420000; 0.420000; /; /; /. |

主要排放口备注信息

一、2014年领取浙江省排污许可证时污染物排放如下1、化学需氧量排放总量为0.64吨/年；2、氨氮排放总量总量0.11吨/年；二、根据上表计算得到，公司单位产品排水量(Q)为：1.171m3/t产品。计算得到公司年产45000吨人造革表面处理剂和高分子树脂产品所排废水量为52695吨/年。根据技术规范取严原则，年废水排放量取10467吨以上的Q计算出来后根据公式计算污染因子量E=S*Q*C*10-61、总氮申请年排放量限值（t/a）：E=S*Q*C*10-6E=10467×40×10-6E=0.422、化学需氧量申请年排放量限值（t/a）E=S*Q*C*10-6E=10467×320×10-6E=3.353、氨氮申请年排放量限值（t/a）E=S*Q*C*10-6E=10467×30×10-6E=0.31三、按照原排污许可证取严，化学需氧量年许可排放总量为0.64吨，氨氮年许可排放总量为0.11吨。四、排环境总量：1，COD= 10467×50/1000000=0.52 T/a2，氨氮=10467×8/1000000=0.084 T/a3，总氮=10467×15/1000000=0.157 T/a

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：（1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

- 五、噪声排放信息

表15 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 |  |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

- 六、固体废物排放信息

表16 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; AR1203; 废活性炭; 危险废物; 危险废物; VOCs废气吸附产生的活性炭; 3; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 3; 0. 2; AR0611; 废导热油; 危险废物; 危险废物; 更换下的废导热油; 0.21; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.21; 0. 3; AR1201; 聚氨酯树脂滤后物; 危险废物; 危险废物; 工艺生产过程产生的树脂残渣等; 50; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 50; 0. 4; AR0609; 废弃化学品包装物; 危险废物; 危险废物; 乙酸、对苯二甲酸等化学品包装物; 4.7; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 4.7; 0. 5; TW001; 工业污泥; 危险废物; 危险废物; 合成树脂行业工业污泥; 6; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 6; 0. 6; AR1505; 工艺废气粉尘; 危险废物; 危险废物; 工艺生产过程产生的树脂粉尘、对本二甲酸等收集的废气颗粒物; 0.92; 委托处置; 0; 0; 0; 0; 0.92; 0. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; AR1201; 聚氨酯树脂滤后物; 危险废物; 宁波市北仑环保固废处置有限公司; 浙危废经第3300000009号. 2; AR1203; 废活性炭; 危险废物; 宁波市北仑环保固废处置有限公司; 浙危废经第3300000009号. 3; AR0609; 废弃化学品包装物; 危险废物; 宁波大地化工环保有限公司; 浙危废经第3300000016号. 4; AR0611; 废导热油; 危险废物; 宁波大地化工环保有限公司; 浙危废经第3300000016号. 5; TW001; 工业污泥; 危险废物; 宁波市北仑环保固废处置有限公司; 浙危废经第3300000009号. 6; AR1505; 工艺废气粉尘; 危险废物; 宁波大地化工环保有限公司; 浙危废经第3300000016号. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

- 七、环境管理要求

- （一）自行监测

表17 自行监测及记录信息表

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA002; 生产废气处理排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; 甲苯; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93. 2; 废气; DA002; 生产废气处理排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; N，N-二甲基甲酰胺; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 气相色谱法. 3; 废气; DA002; 生产废气处理排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; 异佛尔酮二异氰酸酯; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 气相色谱法. 4; 废气; DA002; 生产废气处理排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; 2，4-二异酸甲苯酯; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 气相色谱法. 5; 废气; DA002; 生产废气处理排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; 丙酮; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 气相色谱法. 6; 废气; DA002; 生产废气处理排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; 2-丁酮; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 气相色谱法. 7; 废气; DA002; 生产废气处理排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）. 8; 废气; DA002; 生产废气处理排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 9; 废气; DA002; 生产废气处理排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; 非甲烷总烃; 自动; 是; VOCs自动监测仪; 车间楼顶; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999. 10; 废气; DA003; 锅炉烟气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; 林格曼黑度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. 11; 废气; DA003; 锅炉烟气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 12; 废气; DA003; 锅炉烟气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000. 13; 废气; DA003; 锅炉烟气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 14; 废气; DA004; 污水储罐废气收集排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 15; 废气; DA004; 污水储罐废气收集排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; N，N-二甲基甲酰胺; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 气相色谱法. 16; 废气; DA004; 污水储罐废气收集排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）. 17; 废气; DA004; 污水储罐废气收集排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999. 18; 废气; DA005; LCP树脂废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; 挥发性有机物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）. 19; 废气; DA005; LCP树脂废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 20; 废气; DA005; LCP树脂废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999. 21; 废水; DW001; 污水排放口; 流量; pH值; 自动; 是; HBPH-3型工业酸度计; DW001排放口处; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/周; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 排入青峙3号W5-1预留井进入小港污水处理厂. 22; 废水; DW001; 污水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/周; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 排入青峙3号W5-1预留井进入小港污水处理厂. 23; 废水; DW001; 污水排放口; 流量; 五日生化需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009; 排入青峙3号W5-1预留井进入小港污水处理厂. 24; 废水; DW001; 污水排放口; 流量; 化学需氧量; 自动; 是; 在线化学需氧量分析仪; DW001排放口处; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/季; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 排入青峙3号W5-1预留井进入小港污水处理厂. 25; 废水; DW001; 污水排放口; 流量; 总有机碳; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/月; 燃烧氧化 － 非分散红外吸收法; 排入青峙3号W5-1预留井进入小港污水处理厂. 26; 废水; DW001; 污水排放口; 流量; 总氮（以N计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/周; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 排入青峙3号W5-1预留井进入小港污水处理厂. 27; 废水; DW001; 污水排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 自动; 是; 氨氮监测仪; 污水在线监测站房; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/周; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 排入青峙3号W5-1预留井进入小港污水处理厂. 28; 废水; DW001; 污水排放口; 流量; 总磷（以P计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/周; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989; 排入青峙3号W5-1预留井进入小港污水处理厂. 29; 废水; DW001; 污水排放口; 流量; 石油类; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996; 排入青峙3号W5-1预留井进入小港污水处理厂. 30; 废水; DW001; 污水排放口; 流量; 甲苯; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; HJ639-2012气相色谱-质谱法; 排入青峙3号W5-1预留井进入小港污水处理厂. 31; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; pH值; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 排放期间，每日一次; PH试纸; 1、公司雨水排放口长期保持关闭状态，平时雨水打回污水处理设施进行处理 2、雨水接入市政青峙3号路雨水预留井. 32; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; 悬浮物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 排放期间，每日一次; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 1、公司雨水排放口长期保持关闭状态，平时雨水打回污水处理设施进行处理 2、雨水接入市政青峙3号路雨水预留井. 33; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; 化学需氧量; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 排放期间，每日一次; 水质快速测定仪测定; 1、 公司雨水排放口长期保持关闭状态，平时雨水打回污水处理设施进行处理 2、雨水接入市政青峙3号路雨水预留井. 34; 废水; DW002; 雨水排放口; 流量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 排放期间，每日一次; 水质快速测定仪检测; 公司雨水排放口长期保持关闭状态，平时雨水打回污水处理设施进行处理 2、雨水接入市政青峙3号路雨水预留井. |

注：（1）指气量、水量、温度、含氧量等项目。

（2）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”。

（3）指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。

（4）指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。

（5）根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。

监测质量保证与质量控制要求:

按照HJ819-2017 排污单位自行监测技术指南  总则、HJ947-2018  排污单位自行监测技术指南  石油化学工业、HJ880-2018  排污单位自行监测技术指南  石油炼制工业等要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系，内容包括：建立质量体系、监测机构、监测人员、监测设施和环境、监测仪器和实验试剂、监测方法技术能力验证等。监测质量控制：编制监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法，包括使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，定期进行质控数据分析。监测质量保证：按照监测方法和技术规范的要求开展监测活动，若存在相关标准规定不明确但又影响监测数据质量的活动，可编写《作业指导书》予以明确。编制工作流程等相关技术规定，规定任务下达和实施，分析用仪器设备购买、验收、维护和维修，监测结果的审核签发、监测结果录入发布等工作的责任人和完成时限，确保监测各环节无缝衔接。

监测数据记录、整理、存档要求:

按照HJ819-2017 排污单位自行监测技术指南  总则、HJ947-2018  排污单位自行监测技术指南  石油化学工业、HJ880-2018  排污单位自行监测技术指南  石油炼制工业等要求，设计记录表格，对监测过程的关键信息（主要包括标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况、手工监测的记录、自动监测运维的记录、生产和污染治理设施运行状况、固体废物、危险废物产生与处理状况等）予以记录并存档，并依据相关法规向社会公开监测结果。定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。管理部门执法监测与排污单位自行监测数据不一致的，以管理部门执法监测结果为准，作为判断污染物排放是否达标、自动监测设施是否正常运行的依据。

- （二）环境管理台账记录

表18 环境管理台账信息表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 1、设施名称、编号、使用前是否清洁完好、使用时间、使用过程、原料名称、用量、生产过程时数据、操作人、复核人、现场监管、签名等信息。 2、记录原辅料采购量、出库量、库存量、纯度、原辅料名称等信息; 1次/批; 电子台账+纸质台账; 台账保存5年. 2; 监测记录信息; 废水监测记录内容：采样日期、样品数量、采样方法、采样人姓名、排放口编号、废水类型、水温、出口流量、污染因子、出口浓度、许可排放浓度限值、测定方法、是否违反许可证等信息; 按照标准规定的监测频次进行记录。每监测一次记录一次。; 电子台账+纸质台账; 台账保存5年. 3; 监测记录信息; 废气监测记录内容：采样日期、样品数量、采样方法、采样人姓名、排放口编号、工况排放量、排口温度、污染因子、许可排放浓度限值、监测浓度、检测方法、是否合规等信息; 按照标准规定的监测频次进行记录。每监测一次记录一次。; 电子台账+纸质台账; 台账保存5年. 4; 生产设施运行管理信息; 序号、记录时间、装置名称、装置编号、原料名称、原料使用量、主要承产品名称、产品量、主要辅料名称、辅料使用量; 1次/日; 电子台账+纸质台账; 台账保存5年. 5; 污染防治设施运行管理信息; 污水处理设施运行记录：记录时间、进水量、进水中污染因子浓度、出水量、出水中污染因子浓度、污泥产生量、药剂名称、使用量及投放频次、用电量、设施运行情等信息; 1次/日; 电子台账+纸质台账; 台账保存5年. 6; 污染防治设施运行管理信息; 废气处理设施记录设施运行参数（包括运行工况等）污染物排放情况、运行时段、药剂投加时间及投加量、故障维修、停止使用、恢复使用时刻、事件原因、是否报告况等记录; 1次/日; 电子台账+纸质台账; 台账保存5年. |

- 八、补充登记信息

1.主要产品信息

| 序号 | 行业类别 | 生产工艺名称 | 主要产品 | 主要产品产能 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.燃料使用信息

| 序号 | 燃料类别 | 燃料名称 | 使用量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.涉VOCs辅料使用信息

| 序号 | 辅料类别 | 辅料名称 | 使用量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.废气排放信息

| 序号 | 废气排放形式 | 废气污染治理设施 | 治理工艺 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 废气排放口名称 | 执行标准名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.废水排放信息

| 序号 | 废水污染治理设施 | 治理工艺 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 废水排放口名称 | 执行标准名称 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.工业固体废物排放信息

| 序号 | 工业固废废物名称 | 是否属于危险废物 | 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. 其他需要说明的信息

无

- 九、有核发权的地方生态环境主管部门增加的管理内容（如需）

无

- 十、改正规定（如需）

表19 改正规定信息表

| 序号 | 整改问题 | 整改措施 | 整改时限 | 整改计划 | 是否完成整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 十、附图

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图